## Table 1
Inserir CNPJ/Logo/Dados da Empresa | ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA - HOSPITAL LAGOA SANTA
Contrato de Repasse Nº 007
Objeto: Rerfoma e Ampliação do Pronto Socorro e Fachada | Processo Nº 002/2026 | Planilha Orçamentária
Endereço:Rua Caiçara , nº 500, Villa Pinto Coelho, Lagoa Santa/MG | Edital de de chamamento : 001/2026 | Uso obrigatório para apresentação da proposta
Empresa: | Gestor: Santa Casa de Lagoa Santa
Data base: XX/XX/XXXX | CNPJ: Inserir número da empresa
Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Unitário Total com BDI | Total | Peso
Administração local da obra (equipe técnica, encargos, conforme TCU/SINAPI) Fornecimento e manutenção de equipe técnica permanente para condução, supervisão e gestão da obra, composta por Engenheiro Civil responsável técnico, Técnico de Segurança do Trabalho e Encarregado de Obra, incluindo salários, encargos sociais e trabalhistas, ART/RRT, apoio administrativo, controle de qualidade, atendimento à fiscalização, elaboração de relatórios, diário de obra e cumprimento das normas de segurança, conforme parâmetros do TCU e composições SINAPI.
Instalações provisórias/canteiro (escritório, NR-18, placas, ligações provisórias) Implantação, manutenção e desmobilização do canteiro de obras, incluindo escritório provisório, depósitos, sanitários, áreas de vivência, sinalização obrigatória, placas institucionais da obra, ligações provisórias de energia e água, iluminação provisória, atendimento integral à NR-18 e demais normas de segurança e higiene do trabalho.
Tapumes/fechamentos provisórios (altura 2,20 m - estimativo) Execução de tapumes, barreiras físicas e fechamentos provisórios com altura média de 2,20 m, destinados ao isolamento das áreas em obra, garantindo segurança de pacientes, colaboradores e visitantes, conforme NBR 16651, NR-18 e diretrizes hospitalares, incluindo montagem, manutenção e remoção ao final da obra.
Mobilização e desmobilização (transporte, ferramentas, setup) Mobilização inicial e posterior desmobilização de equipes, equipamentos, ferramentas, máquinas e insumos, incluindo transporte, carga e descarga, montagem e desmontagem de canteiro, organização logística e setup operacional, conforme planejamento executivo da obra.
Limpeza técnica final e entrega (área interna + fachada + subsolo) Limpeza técnica especializada pós-obra das áreas internas, fachada e subsolo da subestação, incluindo remoção de resíduos, poeira fina, respingos de argamassa/tinta, higienização de pisos, paredes, esquadrias, louças, vidros e equipamentos, deixando todas as áreas prontas para uso hospitalar e vistoria final.
Demolição/remoção de piso existente para assentamento de novos revestimentos Remoção controlada de pisos existentes, incluindo contrapiso superficial quando necessário, retirada de rodapés, limpeza da base e preparação para assentamento de novos revestimentos, com transporte e destinação adequada dos resíduos conforme legislação ambiental.
Demolição/remoção de revestimento cerâmico em paredes (áreas molhadas) Remoção integral de revestimentos cerâmicos existentes em áreas molhadas, incluindo argamassa de assentamento, limpeza da superfície e preparo do substrato para novo revestimento, conforme projeto arquitetônico.
Demolição de alvenaria/divisórias existentes (estimativo por área de parede) Demolição de alvenarias e divisórias conforme projeto, incluindo elementos embutidos, remoção manual/mecânica controlada, carga, transporte e descarte dos resíduos, estimado por área de parede demolida.
Remoção de louças sanitárias existentes (para substituição) Remoção completa de louças sanitárias existentes destinadas à substituição, incluindo desconexão hidráulica, vedação provisória, retirada de fixações e transporte para descarte ou reaproveitamento conforme orientação da fiscalização.
Remoção de metais sanitários existentes (para substituição) Remoção de metais sanitários (torneiras, válvulas, misturadores, duchas), incluindo desconexão hidráulica, retirada de suportes e vedação provisória das tubulações.
Remoção de bancadas existentes (granito/inox) Remoção controlada de bancadas existentes em granito ou inox, incluindo cubas, sifões, suportes, fixações e acabamentos, com cuidado para não danificar estruturas adjacentes.
Remoção de portas existentes Remoção de portas existentes, incluindo folhas, batentes, guarnições, ferragens e acessórios, conforme projeto de reforma.
Remoção de esquadrias/janelas existentes Remoção manual e cuidadosa de esquadrias e janelas existentes, incluindo vidros, marcos e ferragens, possibilitando reaproveitamento quando indicado.
Remoção de luminárias existentes Desinstalação de luminárias existentes, incluindo desconexão elétrica, retirada de suportes e acondicionamento para reaproveitamento ou descarte conforme projeto.
Desativação e remoção de instalações elétricas e lógica (cabos/eletrodutos) Desativação, remoção e organização de acordo com projeto da infraestrutura elétrica e lógica existente, incluindo cabos, eletrodutos, caixas, canaletas, pontos de rede e dispositivos, com identificação e preservação de itens reutilizáveis.
Escavação mecânica do subsolo da subestação (carga/descarga e bota-fora) Escavação mecânica do subsolo para implantação da subestação elétrica, incluindo carga, transporte e bota-fora de material excedente, conforme cotas e dimensões do projeto executivo.
Muro de contenção em concreto armado (execução conforme projeto estrutural) Execução de muro de contenção em concreto armado, conforme projeto estrutural, incluindo escavação complementar, armação, fôrmas, concretagem, cura e desforma.
Impermeabilização externa de muro de contenção Impermeabilização externa do muro de contenção com sistema adequado ao contato com o solo, incluindo preparo da superfície, aplicação de manta/revestimento impermeabilizante e proteção mecânica.
Reaterro/compactação (estimativo) Execução de reaterro e compactação mecanizada em camadas, utilizando material selecionado, conforme especificações técnicas e normas vigentes.
Cobertura/revestimento em ACM (conforme NBR 15446; esp. 4 mm; cor cinza chumbo) Fornecimento e instalação de painéis de ACM espessura 4 mm, cor cinza chumbo, com juntas de dilatação, sistema de fixação adequado e atendimento integral à NBR 15446.
Estrutura metálica para suporte de ACM (fabric./montagem) Fabricação, fornecimento e montagem de estrutura metálica de suporte para painéis de ACM, incluindo perfis, fixações, tratamento anticorrosivo e alinhamento conforme projeto.
Sistema Structural Glazing com vidros temperado/laminado/Low-E (fachada) Execução de fachada em sistema Structural Glazing com vidros temperados, laminados e/ou Low-E, incluindo perfis, selantes estruturais, fixações e vedação.
Portas automáticas de vidro de correr (fachada) Fornecimento e instalação de portas automáticas de vidro de correr para fachada, incluindo motores, sensores, trilhos, comandos e ajustes finais.
Janelas máximo ar em alumínio anodizado fosco A13 (fachada) Fornecimento e instalação de janelas tipo máximo-ar em alumínio anodizado fosco A13, com ferragens, vedação e acabamento completo.
Textura acrílica Granni Ecogranito + primer preparador (fachada) Aplicação de textura acrílica Granni Ecogranito em fachada, incluindo primer preparador, regularização da base e acabamento final.
Paredes/divisórias em drywall (estrutura com guias/montantes, chapas, tratamento de juntas) Execução de paredes e divisórias em drywall, incluindo estrutura metálica (guias e montantes), chapas de gesso, tratamento de juntas, reforços e acabamento.
Forro hospitalar (gesso/modular conforme projeto; incluindo estrutura e acabamento) Execução de forro hospitalar em gesso acartonado ou sistema modular, incluindo estrutura de sustentação, placas, recortes, arremates e acabamento.
Revestimento cerâmico de parede (áreas molhadas; assentamento e rejunte) Assentamento de revestimento cerâmico em áreas molhadas, com argamassa adequada, rejunte epóxi e acabamento conforme projeto.
Pintura látex acrílica em paredes internas (preparo + 2 demãos) Pintura de paredes internas com tinta látex acrílica, incluindo preparo da superfície, selador e aplicação de duas demãos.
Pintura/selantes de acabamento (demais superfícies, conforme projeto) Pinturas e selantes em demais superfícies conforme projeto, incluindo esquadrias, estruturas metálicas e elementos de acabamento.
Bate-maca / protetor de parede PVC Tecnoperfil TEC 1198N (instalação entre 0,80–0,92m)
Porta madeira abrir 1 folha, semioca, acabamento melamínico cor L120, fechadura Papaiz série 420, barra apoio 40cm, chapa inox h=0,40m
Porta madeira abrir 2 folhas, semioca, acabamento melamínico cor L120, fechadura Papaiz série 420
Porta madeira de correr, semioca, acabamento melamínico cor L120, fechadura Papaiz série 420
Impermeabilização (áreas molhadas; inclui rodapé 40 cm em paredes)
Piso porcelanato acetinado 60x60 Cemento Grigio, assentamento + rejunte epóxi
Piso porcelanato acetinado 60x60 Stratus Grafite (recepção), assentamento + rejunte epóxi
Bancadas em granito cinza castelo polido com testeira/rodobanca/sóculo, cuba embutida e torneiras inox; fixação com chumbadores (esp. conforme projeto)
Bacia sanitária para PCD (linha Vogue Plus Conforto) + válvula descarga antivandalismo + assento termofixo + tubo ligação
Bacia sanitária convencional (linha Vogue Plus) + válvula descarga antivandalismo + assento termofixo + tubo ligação
Lavatório grande com coluna suspensa + válvula escoamento universal cromada + acessórios
Tanque de parede inox acetinado 30L (Tramontina Hera Wall)
Cuba de embutir inox 47x30 cm (Tramontina Lavínia 47 BL)
Cuba de embutir inox Ø35 cm (Tramontina Basic 35 BL)
Torneira clínica de mesa para lavatórios com alavanca (Docol 01192006)
Torneira clínica de parede para lavatórios com alavanca (Docol 01192206)
Chuveiro com desviador + misturador monocomando, acabamento cromado (Bonnaducha Docol)
Misturador monocomando para chuveiro e ducha higiênica (Docol 00502706)
Torneira para lavatórios de mesa (Docol; uso em instalações sanitárias)
Válvula de descarga antivandalismo Salvágua (Docol 00572706)
Barra de apoio conforto 80 cm, acabamento escovado (resist. 150 kg)
Grelha quadrada inox 15x15 cm com fecho (Jackwal 002410)
Torneira de parede cozinha com bica alta (Docol Gali 00800106)
Barra de apoio conforto 40 cm, acabamento escovado (Docol 00963316)
Ducha higiênica luxo com gatilho chrome (Docol 00057906)
Cabide para bolsas/casacos, cromado (instalação h=1,70m e PCD h=1,10m)
Sifão cromado ABS flexível (instalar em todos os tampos/bancadas/tanques)
Espelho cristal 4 mm, acabamento lapidado (banheiros e apoios)
Instalações elétricas - pontos de iluminação (inclui fiação, eletrodutos, caixas, comando)
Instalações elétricas - tomadas e pontos de força (inclui fiação, eletrodutos, caixas)
Quadros de distribuição (QD) e adequações
Instalações hidrossanitárias - pontos de água/esgoto (pias, lavatórios, ralos, etc.)
Rede lógica/dados - pontos (cabos, tomadas RJ45, patch panel)
Infraestrutura para gases medicinais (pontos e tubulações - estimativo)
As built + manual de manutenção preventiva (fachada) + relatório fotográfico
Instalação da nova identidade visual (letreiros, logotipos, placas institucionais) - conforme TR
Execução/reforma de marquise/cobertura e elementos de proteção contra intempéries (estimativo) - conforme TR
Iluminação externa adequada e sinalização (pontos) - conforme TR
Acessibilidade e comunicação visual inclusiva (rampas, sinalização tátil, adequações PCD) - conforme TR
Monitoramento pós-obra (acompanhamento e correções de ajustes) - conforme TR